## インストール
アンテナ・ファクターと規格値（リミット・ライン）のインストール
ADVANTEST
１．このファイル構成は以下のようになっています。
Ant_Lmt_Data |  | Appendix_Files
Original_Files
２．ＥＭＩソフトをインストールした後に、 (インストーラは EMI Meas1ch_Vxx.zipから )
上記 Appendix_Files ホルダー内の全ファイルを
c:\Program Files\U3700 1ch EMI Software のホルダーにすべてコピーします。 （上書き）
（注）もし、インストール後の初期状態に戻す場合は、Original_File をコピーします。
３．これにより測定範囲 30M-1GHz, 1G-6(8)GHz におけるアンテナ・ファクターと測定規格が
インストールされます。 （ただし、ケーブルロス、アンプ等の補正は含みません。
それらの補正は、アンテナ・ファクター編集機能でデータを変更し、上書きが新しいファイル
を作成します。またはスペアナ本体のレベル補正機能を使用します。）
（注）ファイルの見分け方： |  | アンテナ・ファクター・ファイル名： Ant-規格-測定周波数範囲
規格ファイル名： Lmt-規格-A,B-測定最大周波数
４．ＥＭＩソフト起動時はデフォルトのアンテナ・ファクターと測定規格値（リミット・ライン）が入って
います。 （アンテナCBL6141A(30M-1G),44Sa51(1-8G)と規格CISPR22-B-3m相当）
これらを変更するには、アンテナ・ファクター・ファイルと規格ファイルを選択し設定します。
（アンテナ・ファクターや規格ファイルを新規に作成した場合も同様です）
この状態を一度、Ｓａｖｅ機能にてセーブします。 （アンテナ、規格を含む測定条件のセーブ）
次回からは、Ｒｅｃａｌｌ機能にて設定条件がセーブされたファイルを呼び出し使用します。
５．アンテナ・ファクターと測定規格は以下の通りですが詳細は別紙シートにあります。
| 使用アンテナ： | 44Sa51 | 30M-1GHz | （参考値含む）
|  |  | 1G-6GHz | （参考値含む）
|  | TR17206 | 1G-8GHz | （ダブル・リジッド）
|  | CBL6141A | 30M-1GHz
| 測定規格： | CISPR22 | 30M-1GHz | A,B (3m)
|  | CISPR22 | 1G-6GHz | A,B (3m)
|  | EN55022 | 30M-1GHz | A,B (3m)
|  | EN55022 | 1G-6GHz | A,B (3m)
|  | VCCI | 30M-1GHz | A,B (3m)
|  | VCCI | 1G-6GHz | A,B (3m)
|  | FCC | 30M-1GHz | A,B (3m)
|  | FCC | 1G-8GHz | A,B (3m)
以上

## 規格値
[10 empty] | Limit line |  | (MHｚ、ｄBuV)
■CISPR22/EN55022/VCCI
Radiation |  |  | 30 | 230 |  | 1000 | 1G | 3G |  | 6G |  |  | Conduction |  |  | 150k | 500k |  | 5M |  | 30M
3m | A | PK | - |  |  |  | 76 |  | 80 |  |  |  | PowerLINE | A | QP | 79 |  | 73
|  | QP | 50 |  | 57 |  | - | [7 empty] | Ave | 66 |  | 60
|  | Ave | - |  |  |  | 56 |  | 60 |  |  |  |  | B | QP | 66 - | 56 | 56 |  | 60
| B | PK | - |  |  |  | 70 |  | 74 | [5 empty] | Ave | 56 - | 46 | 46 |  | 50
|  | QP | 40 |  | 47 |  | - | [5 empty] | 通信ポート | A V | QP | 97 - | 87 | 87 (uV)
|  | Ave | - |  |  |  | 50 |  | 54 | [5 empty] | Ave | 84 - | 74 | 74 (uV)
[14 empty] | A A | QP | 53 - | 43 | 43 (uA)
[15 empty] | Ave | 40 - | 30 | 30 (uA)
[14 empty] | B V | QP | 84 - | 74 | 74 (uV)
[15 empty] | Ave | 74 - | 64 | 64 (uV)
[14 empty] | B A | QP | 40 - | 30 | 30 (uA)
[13 empty] | ※V:A=44dB |  | Ave | 30 - | 20 | 20 (uA)
■FCC part15 subpartB
Radiation |  |  | 30 | 88 |  | 216 |  | 960 |  | 1000 | up to 40G |  | Conduction |  |  | 150k | 500k |  | 5M |  | 30M
3m | A | PK | - | [7 empty] | 73.9 |  | PowerLINE | A | QP | 79 |  | 73
|  | QP | 49.5 |  | 54 |  | 56.9 |  | 60 |  | -60 |  |  |  | Ave | 66 |  | 60
|  | Ave | - | [7 empty] | 53.9 |  |  | B | QP | 66 - | 56 | 56 |  | 60
| B | PK | - | [7 empty] | 69.5 |  |  |  | Ave | 56 - | 46 | 46 |  | 50
|  | QP | 40 |  | 43.5 |  | 46 |  | 54 |  | -54
|  | Ave | - | [7 empty] | 49.5

## アンテナファクター代表値
CBL6141A |  | TR17206 |  | 44Sa51
(MHz) | (dB) | (GHz) | (dB) | (MHz) | (dB)
30 | 23 | 1 | 24 | 30 | 45
35 | 20.8 | 1.5 | 25.3 | 50 | 42
40 | 18.5 | 2 | 27.3 | 100 | 40
45 | 16.3 | 2.5 | 28.3 | 200 | 36
50 | 13.9 | 3 | 30.1 | 300 | 29.8
60 | 9.8 | 3.5 | 31.4 | 400 | 23
70 | 7.6 | 4 | 32.8 | 700 | 27
80 | 7.3 | 4.5 | 32.4 | 800 | 26.5
90 | 8.7 | 5 | 33.3 | 1000 | 28.5
100 | 10 | 5.5 | 34.6 | 2000 | 37
120 | 11.6 | 6 | 35.7 | 3000 | 40.7
125 | 11.9 | 6.5 | 35.1 | 4000 | 40.3
140 | 12.1 | 7 | 35.9 | 5000 | 42.7
150 | 12.1 | 7.5 | 36.7 | 6000 | 44.7
160 | 11.6 | 8 | 37 | 8000 | 50
175 | 10.2 | 8.5 | 37.4
180 | 10.1 | 9 | 37.8
200 | 10.7 | 9.5 | 37.9 | □以外は参考値
250 | 12.6 | 10 | 38.2
300 | 13.3 | 10.5 | 38.1
400 | 16.3 | 11 | 38.4
500 | 17.6 | 11.5 | 38.8
600 | 19.6 | 12 | 39.3
700 | 20.8 | 12.5 | 38.8
800 | 22.1 | 13 | 39.9
900 | 22.8 | 13.5 | 41.2
1000 | 24.3 | 14 | 42.3
1100 | 24.5 | 14.5 | 42.8
1200 | 25.4 | 15 | 40.3
1300 | 27.7 | 15.5 | 38.1
1400 | 27.1 | 16 | 37.4
1500 | 28.4 | 16.5 | 38.5
1600 | 28.3 | 17 | 40.8
1700 | 29.1 | 17.5 | 44.4
1800 | 31.6 | 18 | 45
1900 | 32.2
2000 | 32.8