## Q8326
| VI Name | Contents | Function Header
AVQ8326Function.llb | AVQ8326 Master Reset.vi | MASTER RESET | Z
| AVQ8326 Reset.vi | RESET | C
| AVQ8326 Single Measure.vi | SINGLE MAESURE | E
| AVQ8326 SRQ Signal Control.vi | SRQ SIGNAL CONTROL | S
| AVQ8326 Terminator Select.vi | TERMINATOR SELECT | D
| AVQ8326 Header Data Out.vi | HEADER DATA OUT | H
| AVQ8326 Measure Mode.vi | MEASURE MODE | K
| AVQ8326 Function.vi | FUNCTION | F
| AVQ8326 Wavelength Range.vi | WAVELENGTH RANGE | W
| AVQ8326 Resolution.vi | RESOLUTION | RE
| AVQ8326 Sample Mode.vi | SAMPLE MODE | M
| AVQ8326 Cal.vi | CAL | CA
| AVQ8326 Average.vi | AVERAGE | A
| AVQ8326 Drift.vi | FDRIFT | RF
| AVQ8326 Buzzer.vi | BUZZER | B
| AVQ8326 Display | DISPLAY | DS
| AVQ8326 Measure Data.vi | MEASURE DATA
Utility
AVQ8326Utility.llb | AVQ8326 Vi Tree.vi
AVQ8326 Getting Started Function.vi
AVQ8326 Example of Measurement.vi
AVQ8326 Initialize.vi
AVQ8326 Close.vi
AVQ8326 Visa Status Byte Check.vi
AVQ8326 Utility Reset.vi
AVQ8326 Utility Clean Up Initialize.vi
AVQ8326 Utility Default Instrumet Setup.vi